# Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.033-81
"Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и
определения" 
(Утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. N 4084) safety standards system.safety.and definitions
(с изменениями от 26 августа 1983 г.)

Срок введения с 1 июля 1982 г.

Постановлением Госстандарта СССР от 26 августа 1983 г. N 4030 в настоящий ГОСТ внесено изменение N 1.

Смотрите текст ГОСТ в предыдущей редакции

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий пожарной безопасности в области безопасности труда.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│Термин                 │Определение                                    │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│1. Загорание           │Неконтролируемое горение вне специального очага│

│                       │без нанесения ущерба                           │

│                       │                                               │

│E. Ignition            │                                               │

│                       │                                               │

│F. Prendre feu         │                                               │

│                       │                                               │

│2.    Угроза     пожара│Ситуация,  сложившаяся  на   объекте,   которая│

│(загорания)            │характеризуется   вероятностью    возникновения│

│                       │пожара, превышающей нормативную                │

│                       │                                               │

│D. Brandgefahr         │                                               │

│                       │                                               │

│E. Threat of fire      │                                               │

│                       │                                               │

│F. Risque d'incendie   │                                               │

│                       │                                               │

│3.    Причина    пожара│Явление  или  обстоятельство,   непосредственно│

│(загорания)            │обуславливающее      возникновение       пожара│

│                       │(загорания)                                    │

│                       │                                               │

│D.                     │                                               │

│Brandentstehungsursache│                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire cause          │                                               │

│                       │                                               │

│F. Cause d'incendie    │                                               │

│                       │                                               │

│4. Очаг пожара         │Место первоначального возникновения пожара     │

│                       │                                               │

│D. Brandherd           │                                               │

│                       │                                               │

│E. Seat of fire        │                                               │

│                       │                                               │

│F. Foyer d'incendie    │                                               │

│                       │                                               │

│5. Возникновение пожара│Совокупность  процессов,  приводящих  к  пожару│

│(загорания)            │(загоранию)                                    │

│                       │                                               │

│D. Brandentstehung     │                                               │

│                       │                                               │

│E. Outbreak of fire    │                                               │

│                       │                                               │

│F.         Naissance de│                                               │

│l'incendie             │                                               │

│                       │                                               │

│6.          Вероятность│Математическая величина  возможности  появления│

│возникновения    пожара│необходимых и достаточных условий возникновения│

│(загорания)            │пожара (загорания)                             │

│                       │                                               │

│7.    Опасный    фактор│Фактор пожара, воздействие которого приводит  к│

│пожара                 │травме, отравлению или гибели человека, а также│

│                       │к материальному ущербу                         │

│                       │                                               │

│D. Brandrisikofaktor   │                                               │

│                       │                                               │

│8.          Вероятность│Математическая величина возможности воздействия│

│воздействия     опасных│опасных факторов  пожара  с  заранее  заданными│

│факторов пожара        │значениями их параметров                       │

│                       │                                               │

│9. Жертва пожара       │Погибший человек, смерть которого  находится  в│

│                       │прямой причинной связи с пожаром               │

│                       │                                               │

│D. Brandopfer          │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire victim         │                                               │

│                       │                                               │

│F.     Victime     d'un│                                               │

│incendie               │                                               │

│                       │                                               │

│                       │Примечание. Погибший человек считается  жертвой│

│                       │пожара в том случае, если его смерть  наступила│

│                       │в течение времени, устанавливаемом  Инструкцией│

│                       │по учету пожаров и загораний МВД СССР          │

│                       │                                               │

│10. Ущерб от пожара    │Жертвы   пожара    и       материальные потери,│

│                       │непосредственно связанные с пожаром            │

│                       │                                               │

│D. Brandschaden        │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire loss           │                                               │

│                       │                                               │

│F. Degats d'incendie   │                                               │

│                       │                                               │

│11. Развитие пожара    │Увеличение зоны горения и/или вероятности      │

│                       │воздействия опасных факторов пожара            │

│                       │                                               │

│D. Brandentwicklung    │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire growth         │                                               │

│                       │                                               │

│F.   Developpement   de│                                               │

│l'incendie             │                                               │

│                       │                                               │

│12. Локализация пожара │Действия,   направленные   на    предотвращение│

│                       │возможности дальнейшего распространения горения│

│                       │и создание условий для его успешной  ликвидации│

│                       │имеющимися силами и средствами                 │

│                       │                                               │

│D.   Lokalisation   des│                                               │

│Brandes                │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire under control  │                                               │

│                       │                                               │

│F. Feu localise        │                                               │

│                       │                                               │

│                       │                                               │

│                       │                                               │

│13. Ликвидация пожара  │Действия,   направленные    на    окончательное│

│                       │прекращение  горения,  а  также  на  исключение│

│                       │возможности его повторного возникновения       │

│                       │                                               │

│D.   Liquidation    des│                                               │

│Brandes                │                                               │

│                       │                                               │

│                       │                                               │

│                       │                                               │

│                       │                                               │

│                       │                                               │

│14. Тушение пожара     │Процесс воздействия  сил  и  средств,  а  также│

│                       │использование методов и приемов для  ликвидации│

│                       │пожара                                         │

│                       │                                               │

│D. Brandbekampfung     │                                               │

│                       │                                               │

│E.        Fire-fighting│                                               │

│operations             │                                               │

│                       │                                               │

│F. Travaux d'extinction│                                               │

│                       │                                               │

│15.         Огнетушащее│Вещество,     обладающее     физико-химическими│

│вещество               │свойствами, позволяющими  создать  условия  для│

│                       │прекращения горения                            │

│                       │                                               │

│D. Loshmittel          │                                               │

│                       │                                               │

│E. Extinguishing medium│                                               │

│                       │                                               │

│F. Agent d'extinction  │                                               │

│                       │                                               │

│16.         Минимальная│Наименьшая   концентрация   средств   объемного│

│огнетушащая            │тушения   в   воздухе,   которая   обеспечивает│

│концентрация    средств│мгновенное   тушение   диффузионного    пламени│

│объемного тушения      │вещества в условиях опыта                      │

│                       │                                               │

│D.             Minimale│                                               │

│Loschkonzentration     │                                               │

│raumlich      wirkender│                                               │

│Loschmittel            │                                               │

│                       │                                               │

│17. План  пожаротушения│Документ,  устанавливающий   основные   вопросы│

│объекта                │организации  тушения  развившегося    пожара на│

│                       │объекте                                        │

│                       │                                               │

│План пожаротушения     │                                               │

│                       │                                               │

│D.      Objektbezogener│                                               │

│Einsatzplan            │                                               │

│                       │                                               │

│18.  Пожаро-оперативное│Функция  пожарных  подразделений,   состоящая в│

│обслуживание           │спасении   людей   и   ликвидации     пожаров и│

│                       │загораний,  а  также  в  поддержании   пожарной│

│                       │техники в постоянной готовности                │

│                       │                                               │

│Оперативное            │                                               │

│обслуживание           │                                               │

│                       │                                               │

│19.             Система│Совокупность  организационных     мероприятий и│

│противопожарной защиты │технических    средств,         направленных на│

│                       │предотвращение  воздействия  на  людей  опасных│

│                       │факторов  пожара  и  ограничение  материального│

│                       │ущерба от него                                 │

│                       │                                               │

│D. Brandschutz         │                                               │

│                       │                                               │

│Е. Fire protection     │                                               │

│                       │                                               │

│F.  Protection   contre│                                               │

│l'incendie             │                                               │

│                       │                                               │

│20. Пожарная опасность │Возможность   возникновения   и/или    развития│

│                       │пожара                                         │

│                       │                                               │

│Пожароопасность        │                                               │

│                       │                                               │

│D. Brandgefabrding     │                                               │

│                       │                                               │

│Е. Fire hazard         │                                               │

│                       │                                               │

│F. Danger d'incendie   │                                               │

│                       │                                               │

│21. Показатель пожарной│Величина,     количественно     характеризующая│

│опасности              │какое-либо свойство пожарной опасности         │

│                       │                                               │

│Показатель             │                                               │

│пожароопасности        │                                               │

│                       │                                               │

│22. Огнезащита         │Снижение  пожарной   опасности     материалов и│

│                       │конструкций путем специальной обработки или    │

│                       │нанесения покрытия (слоя)                      │

│D. Flammschutz         │                                               │

│                       │                                               │

│E. Flame retardance    │                                               │

│                       │                                               │

│F. Ignifugation        │                                               │

│                       │                                               │

│23.       Поверхностная│Огнезащита  поверхности изделия, материала,    │

│огнезащита             │конструкции                                    │

│                       │                                               │

│24. Глубокая огнезащита│Огнезащита   массы   изделия,   материала,     │

│                       │конструкции                                    │

│                       │                                               │

│25.          Химическая│Огнезащита,    основанная     на     химическом│

│огнезащита             │взаимодействии  антипирена   с   обрабатываемым│

│                       │материалом                                     │

│                       │                                               │

│D.           Chemischer│                                               │

│Flammschutz            │                                               │

│                       │                                               │

│E.    Chemical     fire│                                               │

│retardance             │                                               │

│                       │                                               │

│F.         Ignifugation│                                               │

│chimique               │                                               │

│                       │                                               │

│26.        Огнезащитное│Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту    │

│вещество (смесь)       │                                               │

│                       │                                               │

│D. Flammschutzmittel   │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire retardant agent│                                               │

│                       │                                               │

│F. Produit ignifugeant │                                               │

│                       │                                               │

│27. Антипирен          │Вещества  или  смеси,  добавляемые  в  материал│

│                       │(вещество)  органического   происхождения   для│

│                       │снижения его горючести                         │

│                       │                                               │

│D. Antipyren           │                                               │

│                       │                                               │

│E. Antipyrene          │                                               │

│                       │                                               │

│28. Атмосфероустойчивое│Вещество, обеспечивающее  в  заданных  пределах│

│огнезащитное вещество  │длительную   огнезащиту   изделий,    постоянно│

│                       │находящихся   под   воздействием    атмосферных│

│                       │факторов                                       │

│                       │                                               │

│D.  Flammenschutzmittel│                                               │

│wetterbestandiges      │                                               │

│                       │                                               │

│E.  Weather-proof  fire│                                               │

│retardant agent        │                                               │

│                       │                                               │

│29.     Огнезащищенное │Изделие  (материал,  конструкция),   пониженная│

│изделие      (материал,│пожарная    опасность     которого     является│

│конструкция)           │результатом огнезащиты                         │

│                       │                                               │

│D.   Flammengeschutztes│                                               │

│Erzengnis              │                                               │

│                       │                                               │

│E.       Flame-retarded│                                               │

│product                │                                               │

│                       │                                               │

│F. Produit ignifuge    │                                               │

│                       │                                               │

│30.   Огнепреграждающая│Способность   препятствовать    распространению│

│способность            │горения                                        │

│                       │                                               │

│D.       Fenerhemmendes│                                               │

│Vermogen               │                                               │

│                       │                                               │

│E.       Fire-resistant│                                               │

│capability             │                                               │

│                       │                                               │

│F. Pouvoir coupe-feu   │                                               │

│                       │                                               │

│31.   Огнепреграждающее│Устройство,    обладающее     огнепреграждающей│

│устройство             │способностью                                   │

│                       │                                               │

│D.        Feuerhemmende│                                               │

│Einrichtung            │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire-stop assembly  │                                               │

│                       │                                               │

│F. Dispositif coupe-feu│                                               │

│                       │                                               │

│32.       Противодымная│Комплекс    организационных       мероприятий и│

│защита                 │технических    средств,         направленных на│

│                       │предотвращение  воздействия  на   людей   дыма,│

│                       │повышенной температуры  и  токсичных  продуктов│

│                       │горения                                        │

│                       │                                               │

│D. Rauchabzug          │                                               │

│                       │                                               │

│E. Smoke protecuon     │                                               │

│                       │                                               │

│F.  Protection   cоntre│                                               │

│l'enftimage            │                                               │

│                       │                                               │

│33. Пожар              │По СТ СЭВ 383-76                               │

│                       │Примечание. В области безопасности труда  пожар│

│                       │характеризуется образованием  опасных  факторов│

│                       │пожара                                         │

│                       │                                               │

│D. Brand               │                                               │

│                       │                                               │

│E. Feir                │                                               │

│                       │                                               │

│F. Incendie            │                                               │

│                       │                                               │

│34.     Противопожарное│Комплекс   инженерно-технических    сооружений,│

│водоснабжение          │предназначенных для забора и  транспортирования│

│                       │воды, хранения ее запасов  и  использования  их│

│                       │для пожаротушения                              │

│                       │                                               │

│D. Loshwasserversorgung│                                               │

│                       │                                               │

│E. Water supply        │                                               │

│                       │                                               │

│F. Approvisionnement en│                                               │

│eau d'extinction       │                                               │

│                       │                                               │

│35. Эвакуация людей при│Вынужденный процесс движения людей из зоны, где│

│пожаре                 │имеется возможность воздействия на них  опасных│

│                       │факторов пожара                                │

│                       │                                               │

│Эвакуация              │                                               │

│                       │                                               │

│D. Evakuierung         │                                               │

│                       │                                               │

│36. Спасение людей  при│Действия по эвакуации людей, которые  не  могут│

│пожаре                 │самостоятельно  покинуть  зону,   где   имеется│

│                       │возможность воздействия на них опасных факторов│

│                       │пожара                                         │

│                       │                                               │

│Спасение               │                                               │

│                       │                                               │

│D. Rettung von Menschen│                                               │

│bei Branden            │                                               │

│                       │                                               │

│37. План эвакуации  при│Документ, в котором указаны эвакуационные  пути│

│пожаре                 │и  выходы,  установленные   правила   поведения│

│                       │людей, а  также  порядок  и  последовательность│

│                       │действий обслуживающего  персонала  на  объекте│

│                       │при возникновении пожара                       │

│                       │                                               │

│План эвакуации         │                                               │

│                       │                                               │

│D. Evakuierungsplan    │                                               │

│                       │                                               │

│E. Evacuation plan     │                                               │

│                       │                                               │

│F. Plan d'evacuation   │                                               │

│                       │                                               │

│38.            Пожарная│Комплекс    организационных    и    технических│

│профилактика           │мероприятий,   направленных   на    обеспечение│

│                       │безопасности людей, на  предотвращение  пожара,│

│                       │ограничение  его   распространения,   а   также│

│                       │создание условий для успешного тушения пожара  │

│                       │                                               │

│D.         Vorbeugender│                                               │

│Brandschutz            │                                               │

│                       │                                               │

│E. Fire prevention     │                                               │

│                       │                                               │

│F.           Mesures de│                                               │

│prevention           de│                                               │

│l'incendie             │                                               │

│                       │                                               │

│39. Исключены          │                                               │

│                       │                                               │

│40.             Система│Комплекс    организационных       мероприятий и│

│предотвращения пожара  │технических средств, направленных на исключение│

│                       │условий возникновения пожара                   │

│                       │                                               │

│D. Brandverhutung      │                                               │

│                       │                                               │

│41.            Пожарная│Состояние    объекта,    при   котором    с    │

│безопасность объекта   │регламентируемой вероятностью      исключается │

│                       │возможность возникновения и развития пожара    │

│                       │и воздействия на людей опасных факторов пожара,│

│                       │а  также обеспечивается защита материальных    │

│                       │ценностей                                      │

│                       │                                               │

│Пожаробезопасность     │                                               │

│объекта                │                                               │

│                       │                                               │

│D. Brandsicherheit     │                                               │

│eines Objekts          │                                               │

│                       │                                               │

│Е. Fire safety of an   │                                               │

│object                 │                                               │

│                       │                                               │

│F. Securite incendie   │                                               │

│d'un objet             │                                               │

│                       │                                               │

│42.  Правила   пожарной│Комплекс  положений,  устанавливающих   порядок│

│безопасности           │соблюдения   требований   и    норм    пожарной│

│                       │безопасности при строительстве  и  эксплуатации│

│                       │объекта                                        │

│                       │                                               │

│D.         Betriebliche│                                               │

│Regelungen in          │                                               │

│                       │                                               │

│Brandschutz            │                                               │

│                       │                                               │

│E. Regulations of  fire│                                               │

│safety                 │                                               │

│                       │                                               │

│F.         Consignes de│                                               │

│security incendie      │                                               │

│                       │                                               │

│43.     Противопожарное│Состояние   объекта,   характеризуемое   числом│

│состояние объекта      │пожаров и ущербом от них, числом  загораний,  а│

│                       │также  травм,  отравлений  и  погибших   людей,│

│                       │уровнем    реализации    требований    пожарной│

│                       │безопасности,  уровнем  боеготовности  пожарных│

│                       │подразделений и  добровольных   формирований, а│

│                       │также противопожарной агитации и пропаганды    │

│                       │                                               │

│D. Brandschutzzustand  │                                               │

│                       │                                               │

│44.     Противопожарный│Комплекс установленных  норм  поведения  людей,│

│режим                  │правил выполнения работ и эксплуатации  объекта│

│                       │(изделия),  направленных  на  обеспечение   его│

│                       │пожарной безопасности                          │

│                       │                                               │

│D.                     │                                               │

│Brandschutzverordnung  │                                               │

│                       │                                               │

│E.   Fire    prevention│                                               │

│regime                 │                                               │

│                       │                                               │

│45. Исключены          │                                               │

│                       │                                               │

│46. Воспламенение      │По СТ СЭВ 383-76                               │

│                       │                                               │

│D. Entflammung         │                                               │

│                       │                                               │

│E. Inflammation        │                                               │

│                       │                                               │

│F. Inflammation        │                                               │

│                       │                                               │

│47. Самовоспламенение  │По CT СЭВ 383-76                               │

│                       │                                               │

│D. Selbstentflammung   │                                               │

│                       │                                               │

│E. Autoignition        │                                               │

│                       │                                               │

│F.         Inflammation│                                               │

│spontanee              │                                               │

│                       │                                               │

│48. Продукты горения   │По CT СЭВ 383-76                               │

│                       │                                               │

│D. Verbrennungsprodukte│                                               │

│                       │                                               │

│E. Combustion products │                                               │

│                       │                                               │

│F.          Produits de│                                               │

│combustion             │                                               │

└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

# Алфавитный указатель терминов

Антипирен                                                       27

Безопасность пожарная объекта                                   41

Вероятность воздействия опасных факторов пожара                 8

Вероятность возникновения загорания                             6

Вероятность возникновения пожара                                6

Вещество огнезащитное                                           26

Вещество огнезащитное атмосфероустойчивое                       28

Вещество огнетушащее                                            15

Водоснабжение противопожарное                                   34

Возникновение загорания                                         5

Возникновение пожара                                            5

Воспламенение                                                   46

Жертва пожара                                                   9

Загорание                                                       1

Защита противодымная                                            32

Изделие огнезащищенное                                          29

Конструкция огнезащищенная                                      29

Концентрация средств объемного тушения огнетушащая минимальная  16

Ликвидация пожара                                               13

Локализация пожара                                              12

Материал огнезащищенный                                         29

Облуживание оперативное                                         18

Обслуживание пожарно-оперативное                                18

Огнезащита                                                      22

Огнезащита глубокая                                             24

Огнезащита поверхностная                                        23

Огнезащита химическая                                           25

Опасность пожарная                                              20

Очаг пожара                                                     4

План пожаротушения                                              17

План пожаротушения объекта                                      17

План эвакуации                                                  37

План эвакуации при пожаре                                       37

Пожар                                                           33

Пожаробезопасность объекта                                      41

Пожароопасность                                                 20

Показатель пожарной опасности                                   21

Показатель пожароопасности                                      21

Правила пожарной безопасности                                   42

Причина загорания                                               3

Причина пожара                                                  3

Продукты горения                                                48

Профилактика пожарная                                           38

Развитие пожара                                                 11

Режим противопожарный                                           44

Самовоспламенение                                               47

Система предотвращения пожара                                   40

Система противопожарной защиты                                  19

Смесь огнезащитная                                              26

Состояние объекта противопожарное                               43

Спасение                                                        36

Спасение людей при пожаре                                       36

Способность огнепреграждающая                                   30

Тушение пожара                                                  14

Угроза загорания                                                2

Угроза пожара                                                   2

Устройство огнепреграждающее                                    31

Ущерб от пожара                                                 10

Фактор пожара опасный                                           7

Эвакуация                                                       35

Эвакуация людей при пожаре                                      35

# Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Antipyren                                                       27

Betriebliche Regelungen im Brandschutz                          42

Brand                                                           33

Brandbekampfung                                                 14

Brandentstehung                                                 5

Brandentstehungsursache                                         3

Brandentwicklung                                                11

Brandgefahr                                                     2

Brandgefahrdung                                                 20

Brandherd                                                       4

Brandopfer                                                      9

Brandrisikofaktor                                               7

Brandschaden                                                    10

Brandschuiz                                                     19

Brandschutzverordnung                                           44

Brandschutzzustand                                              43

Bdandsicherheit eines Objekts                                   41

Brandverhutung                                                  40

Chemischir Flammschutz                                          25

Entflammung                                                     46

Evakuierung                                                     35

Evakuierungsplan                                                37

Feuerhemmende Einrichtung                                       31

Feuerhemmendes Vermogen                                         30

Flammengeschutztes Erzeugnis                                    29

Flammschutz                                                     22

Flammschutzmittel                                               26

Flammschutzmittel wetterbestandiges                             28

Liquidation des Brandes                                         13

Lokalisation des Brandes                                        12

Loschmittel                                                     15

Loschwasserversorgung                                           34

Minimale Loschkonzentration raumlich wirkender Loschmittel      16

Objektbezogener Einsatzplan                                     17

Rauchabzug                                                      32

Rettung von Menschen bei Branden                                36

Selbsteniflammung                                               47

Verbrennungsprodukte                                            48

Vorbeugender Brandschutz                                        38

# Алфавитный указатель терминов на английском языке

Antipyrene                                                      27

Chemical fire retardance                                        25

Combustion products                                             48

Evacuation plan                                                 37

Extinguishing medium                                            15

Fire                                                            33

Fire cause                                                      3

Fire-fighting operations                                        14

Fire growth                                                     11

Fire hazard                                                     20

Fire loss                                                       10

Fire prevention                                                 38

Fire prevention regime                                          44

Fire protection                                                 19

Fire-resistant capability                                       30

Fire retardant agent                                            26

Fire safely of an object                                        41

Fire-stop assembly                                              31

Fire under control                                              12

Fire victim                                                     9

Flame retardance                                                22

Flame-retarded product                                          29

Inflammation                                                    46

Ignition                                                        1

Outbreak of fire                                                5

Regulations of fire safety                                      42

Seat of fire                                                    4

Autoignition                                                    47

Smoke protection                                                32

Threat of fire                                                  2

Water supply                                                    34

Weather-proof fire reiardant agent                              28

# Алфавитный указатель терминов на французском языке

Agent d'extinction                                              15

Approvisionnement en eau d'extinction                           34

Cause d'incendie                                                3

Consignes de securite incendie                                  42

Danger d'incendie                                               20

Degats d'incendie                                               10

Developpement de l'incendie                                     11

Dispositif coupe-feu                                            31

Feu localise                                                    12

Foyer d'incendie                                                4

Ignifugation                                                    22

Ignifugation chimique                                           25

Incendie                                                        33

Inflammation                                                    46

Inflammation spontanee                                          47

Mesures de prevention de l'incendie                             38

Naissance de l'incendie                                         5

Plan d'evacuation                                               37

Pouvoir coupe-feu                                               30

Prendre feu                                                     1

Produit ignifuge                                                29

Produit ignifugeant                                             26

Produits de combustion                                          48

Protection contre l'enfumage                                    32

Protection contre l'incendie                                    19

Risque d'incendie                                               2

Securite incendie d'un objet                                    41

Travaux d'extinction                                            14

Victime d'un incendie                                           9